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1.以下《采购需求说明》及《采购需求一览表》所列内容为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等参与采购活动。
2.章中标有“*”的参数为实质性参数，必须满足并以招标文件明确要求的材料为准,若招标文件未明确要求则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

采购需求说明

*1、提供投标产品有效的医疗器械注册证。
*2、投标产品或其生产（或经营）纳入备案管理时，须在投标（响应）文件中提供备案证明材料或者承诺函。如投标（响应）文件中未提供备案证明材料，应提供承诺函，承诺在合同签订前具有相应的生产（或经营）、所投产品的备案证明材料。《免于经营备案的第二类医疗器械产品目录》中的产品可不提供备案证明材料或者承诺函”。

采购需求一览表

	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	1
	超乳注吸套
	1、超乳注吸套硅胶材质，无菌包装，可高温高压消毒。
*2、所投产品需与我院在用眼科超声乳化治疗仪（品牌：眼力健，型号：SCP680300） 兼容（提供承诺函，格式自拟） 
	10
	套
	第三类医疗器械

	2
	超声乳化仪管道
	1、超声乳化仪管道硅胶材质，可高温高压消毒。
*2、所投产品需与我院在用眼科超声乳化治疗仪（品牌：眼力健，型号：SCP680300） 兼容（提供承诺函，格式自拟）
	10
	套
	第三类医疗器械





